«Утверждаю»

Заместитель начальника управления

энергетики и тарифов Липецкой области

_________________С.Д. Крылова

# Протокол №45/35

заседания коллегии об  установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения                                             Областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал»                  на 2018 год

5 декабря 2017г.

| Председательствовал: Заместитель начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области | Крылова С.Д. |
| --- | --- |
| Присутствовали: Члены коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области: Представитель УФАС по Липецкой области | Блашенцев Н.Н. Ковырзанова Т.А. Соломыкин Г.П. Чуносова Л.В. Гребенщиков М.А. |
| Консультант отдела тарифов в ЖКХ | Подкопаева О.Е. |

Повестка дня:

- Об  установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал» на 2018 год.

Выступили:

Подкопаева О.Е., Крылова С.Д.

Приняли к сведению информацию уполномоченного по делу Подкопаевой О.Е.:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                                     «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406                              «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании заявления и материалов, представленных Областным государственным унитарным предприятием «Липецкий областной водоканал» (далее - ОГУП «Липецкоблводоканал») (вх. от 28 апреля 2017 года №1172 ), приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 5 мая 2017 года №01-03/139 открыто дело 04-962/05 об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОГУП «Липецкоблводоканал» на 2018 год.

Исходные материалы ОГУП «Липецкоблводоканал» представлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года               № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Постановление №406), приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Экспертом рассматривались и принимались во внимание все документы, предоставленные ОГУП «Липецкоблводоканал», имеющие значение для составления экспертного заключения. Ответственность за достоверность предоставленных документов несет  ОГУП «Липецкоблводоканал».

Для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение)                         ОГУП «Липецкоблводоканал» были предоставлены материалы и расчеты  согласно техническим условиям, выданным ОГУП «Липецкоблводоканал» на основании заявлений на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.

Экспертом была проведена проверка представленных ОГУП «Липецкоблводоканал» материалов и в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-Э, рассчитаны ставки тарифа за подключаемую нагрузку и за протяженность водопроводной сети.

При расчете ставки тарифа за подключаемую нагрузку учтены мероприятия                              ОГУП «Липецкоблводоканал», проводимые при подключении объекта.

При расчете тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения экспертом произведена дифференциация ставки тарифа за протяженность в зависимости от применяемых материалов (полиэтилен), диаметра прокладываемых сетей (диаметром 40 мм (включительно) и менее и 65 мм) и типа прокладки сетей (с применением открытого способа прокладки и с применением закрытого способа прокладки).  При расчете ставки тарифа за протяженность  экспертом учтены расходы на создание водопроводных сетей и объектов на них, врезку в существующие сети, исходно-разрешительную и проектную документацию.

Согласно требованиям п. 86  Постановления № 406 расходы на строительство полиэтиленовых труб диаметром  40 мм и 65 мм приняты  в соответствии со сметной стоимостью в связи с отсутствием укрупненных сметных нормативов для водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром  40 мм  и 65 мм.

| N п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение ОГУП "Липецкоблводоканал" | Предложение эксперта управления энергетики и тарифов | Величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 24309,06 | 6966,48 | -17342,58 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 23910,75 | 6781,68 | -17129,08 |
| 1.1.1 | расходы на прокладку сетей холодного водоснабжения и строительство объектов на них | тыс. руб. | 851,21 | 589,19 | -262,02 |
| 1.1.2 | расходы на получение исходно-разрешительной документации | тыс. руб. | 742,00 | 150,00 | -592,00 |
| 1.1.3 | мероприятия ОГУП "Липецкоблводоканал", проводимые при подключении объекта | тыс. руб. | 22317,55 | 6042,49 | -16275,06 |
| 1.2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 398,30 | 184,80 | -213,50 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение ОГУП "Липецкоблводоканал" | Предложение эксперта управления энергетики и тарифов | Величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | 1593,21 | 739,19 | -854,02 |
| 2.1.1 | расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее | тыс. руб. | 1395,10 | 634,97 | -760,13 |
| 2.1.2 | расходы на подключение сетей диаметром 65 мм | тыс. руб. | 198,11 | 104,22 | -93,89 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 22317,55 | 6042,49 | -16275,06 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 3.1 | Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | км | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| 3.2 | Протяженность сетей диаметром 65 мм | км | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м в сутки | 774,61 | 774,61 | 0,00 |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | тыс. руб./км | 7733,36 | 3519,77 | -4213,59 |
| 5.2 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 65 мм | тыс. руб./км | 10766,85 | 5664,37 | -5102,49 |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./ куб. м в сутки | 28,81 | 7,80 | -21,01 |

В соответствии с п. 22 и п.86 Постановления №406 экспертом принято решение об исключении из расчета тарифов указанных выше экономически не обоснованных расходов в связи с отсутствием необходимых обосновывающих материалов в составе предложения об установлении тарифов к предлагаемым регулируемой организацией расходам.

Уполномоченный по делу предложил коллегии управления энергетики и  тарифов Липецкой области принять на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОГУП «Липецкоблводоканал»

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб.м в сут. | 7,80 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром |  |  |
|  | 40 мм (включительно) и менее | тыс. руб./км | 3 519,77 |
|  | 65 мм (с применением закрытого способа прокладки) | тыс. руб./км | 5 664,37 |

Позиции сторон:

ОГУП «Липецкоблводоканал» письмом от 04.12.2017г. вх. №4179 и управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области письмом от 05.12.2017г. вх.                                             №И48/04/-423И25-5706 выразили свое согласие с величиной тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОГУП «Липецкоблводоканал» на 2018 год,  предлагаемых уполномоченным по делу.

Крылова С.Д. вынесла на голосование решение установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения            ОГУП «Липецкоблводоканал» на 2018 год в соответствии с предложением уполномоченного по делу.

- Итоги голосования:

- «ЗА»                             - 5 чел.

- «ПРОТИВ»                  - нет

- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  - нет

Решение коллегии управления энергетики и тарифов:

Установить и ввести в действие на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб.м в сут. | 7,80 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром |  |  |
|  | 40 мм (включительно) и менее | тыс. руб./км | 3 519,77 |
|  | 65 мм (с применением закрытого способа прокладки) | тыс. руб./км | 5 664,37 |

- Протокол вел:

- Консультант отдела тарифов в ЖКХ                                                  О.Е. Подкопаева